## 封面
场景化产品包清单模板
储能/UPS配套整合入口 — 从单品销售转向场景化解决方案
模板说明
本模板用于搭建场景化产品包销售体系，不做单品参数表
每个产品包包含：核心主机 + DC/DC模块 + 工业线束 + 温度/环境监测
目标客户：小批量采购方（10-100台/套），工厂看不上的蚂蚁市场
差异化武器：迷你MOQ + 48小时出方案 + 一站式配齐
使用方法：按产品包名称和目标客户维度筛选，直接复制到阿里/独立站详情页
工作表索引
封面 | 模板说明与使用指南
场景化产品包清单 | 27个细分场景的产品包组成、目标客户、核心卖点、定价框架
产品组件库 | 四大组件类别（主机/DC-DC/线束/监测）的SKU清单与规格(43项)
定价模板 | 每个产品包的成本、售价、毛利率计算框架(含公式)
正式报价单模板 | 可直接发客户的Quotation：表头/明细/条款/Incoterms
销售话术与FAQ | 每个包的中英定位、卖点话术、异议应答、竞品对比
认证与物流清单 | 各市场认证要求、HS编码、装柜与危险品物流参数
场景分类统计
A 基础配套包 | 7个场景 — 验证试单与引流
B 安全运维包 | 9个场景 — 建立差异化和利润空间
C 项目交付包 | 11个场景 — 沿着同一客户扩展

## 场景化产品包清单
分类 | 产品包名称 | 核心场景 | 目标客户画像 | 典型采购量 | 核心组件组成 | 核心卖点 | 预估客单价(USD) | 适用地区 | MOQ建议
A 基础配套包 | 小型数据中心UPS备用电源套装 | 50-200机柜的小型数据中心/IDC | 数据中心Facility Manager、IT运维主管、小型IDC运营商 | 5-20套 | 在线式UPS 6-20kVA + 48V100Ah锂电模组 + M12温度监测线束 + SNMP远程管理卡 | 高功率密度适配算力服务器 ¦ 锂电5年免维护 ¦ SNMP远程监控 ¦ 即插即用 | $3000-8000 | 东南亚、中东、东欧 | 1套
A 基础配套包 | 5G/4G通信基站备电套装 | 城市郊区/偏远地区通信塔站 | 电信运营商采购经理、塔站运维承包商、通信集成商 | 10-50套 | 高频在线UPS 1-3kVA + 12V100Ah锂电直替包 + M12环境监测传感器线束 + 防雷模块 | 塔站不间断供电 ¦ 耐40°C高温 ¦ 防雷击 ¦ 远程告警 | $800-2500 | 东南亚、非洲、中东 | 5套
A 基础配套包 | 小型工商业储能系统套装 | 工厂/商超/写字楼的峰谷套利 | 工厂能源经理、商超运营总监、小型工商业主 | 3-10套 | 50-100kWh储能柜 + DC/DC双向变换器 + M12 BMS通信线束 + 温度采集模块 | 峰谷电价套利 ¦ 需量管理降电费 ¦ 应急备电 ¦ 模块化扩展 | $5000-15000 | 欧洲、东南亚 | 1套
A 基础配套包 | 家庭/小型办公光储一体化套装 | 别墅、小型办公室、SOHO | 个人业主、小型企业主、电商卖家 | 20-100套 | 3-5kW混合逆变器 + 5-10kWh壁挂储能电池 + M12直流连接线束 + 环境监测传感器 | 光伏白天发电储能 ¦ 夜间供电 ¦ UPS无缝切换 ¦ APP监控 | $2000-5000 | 全球 | 1套
A 基础配套包 | 小型机房边缘计算节点电源套装 | 边缘计算节点、小型服务器机房 | 云计算服务商、CDN运营商、边缘计算集成商 | 5-30套 | 机架式UPS 1-6kVA + 48V50Ah锂电模组 + M12以太网管理线 + 机柜温湿度监测 | 边缘节点零停机 ¦ 1U/2U紧凑设计 ¦ 智能温控风扇 ¦ 并机扩展 | $1500-4000 | 北美、欧洲、亚太 | 2套
A 基础配套包 | 充电桩直流配电与备电套装 | 充电站/充电桩运营场站 | 充电运营商(CPO)、充电桩集成商、停车场运营方 | 5-30套 | 工商业储能柜 + 双向DC/DC变换器 + M12动力监测线束 + 漏电/温度保护模块 | 削峰填谷降扩容费 ¦ 应对电网容量不足 ¦ 充电高峰备电 ¦ 远程计费联动 | $6000-20000 | 欧洲、东南亚、中东 | 1套
A 基础配套包 | 安防监控/智慧城市杆站供电套装 | 路口监控杆、智慧灯杆、卡口 | 智慧城市集成商、安防工程商、市政项目承包商 | 20-100套 | 小型UPS/不间断电源 + 12V50Ah锂电 + DC/DC稳压模块 + M12户外防护线束 + 防雷器 | 断电持续录像 ¦ 户外IP65防护 ¦ 防雷防浪涌 ¦ 远程电量监测 | $400-1200 | 中东、东南亚、非洲 | 10套
B 安全运维包 | 储能柜BMS温度监测套装 | 储能电站/工商业储能柜 | 储能系统集成商、储能电站运维商、能源管理公司 | 20-100套 | M12 A-coded温度传感器线束(NTC/DS18B20) + M12电压采集线 + BMS通信总线 + 液冷管路传感器 | 电池模组级温度监测 ¦ 过温预警 ¦ 液冷流量监控 ¦ CAN/Modbus通信 | $80-300 | 全球 | 10套
B 安全运维包 | UPS机房环境监控套装 | UPS电池房/配电室/机房 | 数据中心运维经理、设施管理公司、工业厂房维护部 | 10-50套 | M12温湿度监测线束 + M12烟雾传感器线 + 水浸检测线 + 干接点信号控制线 | 电池房多点位环境监测 ¦ 烟雾/水浸告警 ¦ 干接点联动UPS ¦ 消防合规 | $150-500 | 东南亚、中东、非洲 | 5套
B 安全运维包 | 工业设备预测性维护套装 | 工厂生产线/旋转机械/变压器 | 工厂设备经理、维护工程师、自动化集成商 | 10-30套 | M12振动/温度传感器线束 + M12电流传感器线 + 红外热成像监测 + 数据采集网关 | 轴承/电机过热预警 ¦ 电流异常监测 ¦ 红外热像可视化 ¦ 提前60天故障预警 | $500-1500 | 欧洲、东南亚 | 5套
B 安全运维包 | 电池储能消防安全监测套装 | 锂电池储能舱/储能电站 | 储能项目EPC总包、消防安全承包商、储能电站运营方 | 5-20套 | M12烟雾/温度复合传感器线 + M12高压互锁(HVIL)线束 + 可燃气体检测线 + 消防联动干接点线 | 储能舱级消防监测 ¦ 高压安全互锁 ¦ 可燃气体检测 ¦ 消防联动 | $300-800 | 全球 | 5套
B 安全运维包 | 远程设备运维监控套装 | 分布式UPS/储能/光伏站点 | 运维服务公司、远程监控平台商、能源资产管理公司 | 10-50套 | 4G/LoRa通信网关 + M12传感器采集线束 + 云平台接入模块 + 短信/邮件告警模块 | 分布式站点集中监控 ¦ 4G远程通信 ¦ 云平台数据看板 ¦ 异常自动告警 | $400-1200 | 非洲、东南亚、南美 | 5套
B 安全运维包 | UPS电池在线监测与活化改造套装 | 在用UPS铅酸/锂电电池组 | 数据中心运维、电池维保服务商、银行/医院后勤 | 10-50套 | 单体电压内阻监测模块 + M12温度采集线束 + 充放电活化仪 + 数据采集网关 | 提前发现落后电池 ¦ 在线内阻监测 ¦ 延长电池寿命 ¦ 减少突发停电 | $300-1000 | 东南亚、中东、欧洲 | 5套
B 安全运维包 | 数据中心微模块动环监控套装 | 微模块机房/边缘机房 | 数据中心运维、机房集成商、动环系统服务商 | 5-30套 | 动环主机 + M12温湿度/烟感/水浸/门禁线束 + 配电监测模块 + 4G/以太网网关 | 温湿度/漏水/烟雾集中告警 ¦ 配电与PUE监测 ¦ 短信微信告警 ¦ 标准协议对接 | $500-2000 | 全球 | 2套
B 安全运维包 | 加油站/危化场所防爆监测套装 | 加油站/化工厂/油库 | 石化企业安全部、加油站运营商、危化品仓储方 | 5-20套 | 防爆型可燃气体探测器 + 防爆M12温度线束 + 防爆电源箱 + 声光报警与联动模块 | ATEX/IECEx防爆等级 ¦ 可燃气体实时监测 ¦ 超限自动切断 ¦ 安全合规 | $800-3000 | 中东、东南亚、非洲 | 2套
B 安全运维包 | 光伏电站直流拉弧(AFCI)与监测套装 | 工商业屋顶/地面光伏电站 | 光伏EPC、电站运维(O&M)、屋顶业主 | 10-50套 | 直流拉弧检测模块(AFCI) + 组串电流监测 + M12直流线束 + 温度/绝缘监测 + 数据网关 | 防直流拉弧火灾 ¦ 组串级发电监测 ¦ 绝缘阻抗预警 ¦ 提升发电量 | $300-1200 | 欧洲、北美、东南亚 | 5套
C 项目交付包 | 非洲诊所医疗级电源套装 | 非洲/东南亚偏远地区诊所/卫生站 | NGO采购官、政府卫生部门、国际援助机构 | 5-20套 | 在线式UPS 2-5kVA + 太阳能板 + 12V200Ah深循环锂电 + DC/DC充电控制器 + M12环境监测线 | 医疗设备零中断 ¦ 太阳能+市电双输入 ¦ 48小时离网续航 ¦ 医疗级隔离 | $2000-6000 | 非洲、东南亚 | 1套
C 项目交付包 | 离网太阳能+储能一体化套装 | 无电网/弱电网地区 | 离网社区开发商、农村电气化项目承包商、海岛度假村 | 3-15套 | 5-10kW光伏阵列 + 20-50kWh储能柜 + 混合逆变器 + DC/DC MPPT控制器 + M12直流线束 | 纯离网供电 ¦ 光伏优先 ¦ 储能备电 ¦ 柴油发电机自动切换 | $8000-25000 | 非洲、东南亚海岛 | 1套
C 项目交付包 | 小型工厂应急电源套装 | 制造业工厂/加工厂/装配车间 | 工厂厂长、生产总监、工业园区管理方 | 3-10套 | 工频在线UPS 10-30kVA + 外置电池柜 + ATS自动切换开关 + M12设备监测线束 | 生产线零停机 ¦ ATS无缝切换 ¦ 抗工业电网波动 ¦ 谐波治理 | $5000-18000 | 东南亚、中东、南美 | 1套
C 项目交付包 | 冷链物流温度监控+备电套装 | 冷库/冷藏车/冷链仓储 | 冷链物流公司、食品加工企业、医药冷链运营商 | 10-30套 | 便携式UPS 1-2kVA + 12V100Ah锂电 + M12温湿度传感器线 + GPS定位模块 + 4G数据传输 | 冷链全程温度追溯 ¦ 断电持续制冷 ¦ GPS实时定位 ¦ 云平台合规报告 | $1200-3500 | 全球 | 2套
C 项目交付包 | 智慧农业灌溉监控电源套装 | 大型农场/温室大棚/葡萄园 | 农业科技公司、农场主、智慧农业集成商 | 10-50套 | 太阳能供电系统 + 12V50Ah锂电 + DC/DC稳压模块 + M12土壤/气象传感器线束 + LoRa网关 | 灌溉系统离网供电 ¦ 土壤墒情监测 ¦ 气象数据自动采集 ¦ 节水节电 | $600-1800 | 中东、非洲、东南亚 | 5套
C 项目交付包 | 电信局站DC-48V通信电源交付套装 | 电信局端/核心机房/汇聚机房 | 电信运营商、通信工程局、网络设备集成商 | 3-15套 | -48V通信电源系统(整流模块) + 48V锂电后备 + DC配电单元 + M12监控线束 + 动环对接 | 电信级-48V直流供电 ¦ N+1整流冗余 ¦ 锂电后备 ¦ 网管远程监控 | $4000-15000 | 东南亚、非洲、中东 | 1套
C 项目交付包 | 医院/手术室医疗级UPS交付套装 | 医院手术室/ICU/影像科 | 医院后勤基建处、医疗工程集成商、设计院 | 2-10套 | 工频在线UPS 10-40kVA + IT隔离电源系统 + 外置电池柜 + 绝缘监测仪 + M12监测线束 | 医疗IT隔离供电 ¦ 绝缘故障定位 ¦ ≤0.5ms切换 ¦ 符合IEC60364-7-710 | $8000-30000 | 东南亚、中东、南美 | 1套
C 项目交付包 | 矿山/油田防爆电源交付套装 | 矿井/油田/钻井平台 | 矿业公司、油田服务商、防爆工程承包商 | 2-10套 | 防爆UPS/防爆电源箱 + 防爆锂电组 + 防爆DC/DC + 防爆M12线束 + 防爆监测传感器 | ATEX/IECEx认证 ¦ 矿用隔爆外壳 ¦ 高粉尘高湿适应 ¦ 本安回路 | $6000-25000 | 中东、非洲、南美、东南亚 | 1套
C 项目交付包 | 船舶/海洋平台电源交付套装 | 船舶机舱/海上平台/港口设备 | 船厂、船东、海工装备集成商 | 2-10套 | 船用UPS(防盐雾) + 24/48V船用锂电 + 船用DC/DC + 耐盐雾M12线束 + 振动/温度监测 | 船级社认证(CCS/DNV) ¦ 耐盐雾防腐 ¦ 抗摇摆振动 ¦ 宽温域运行 | $5000-22000 | 全球沿海/海工 | 1套
C 项目交付包 | 银行/ATM网点备电交付套装 | 银行营业厅/ATM/自助终端 | 银行后勤采购、金融设备集成商、ATM运营商 | 10-50套 | 在线式UPS 1-6kVA + 锂电后备模组 + ATS切换 + M12动环监测 + 远程批量管理软件 | 网点零中断营业 ¦ 锂电长延时 ¦ 多网点集中管理 ¦ 维保提醒 | $1500-6000 | 东南亚、中东、非洲 | 2套
C 项目交付包 | 移动应急/抢险便携储能交付套装 | 应急救援/户外作业/抢修车 | 应急管理部门、电力抢修队、户外作业承包商 | 10-50套 | 便携式移动储能电源 1-5kWh + 折叠光伏板 + 多口DC/AC输出 + GPS定位 + 快充模块 | 即取即用应急供电 ¦ 太阳能补电 ¦ 多设备同充 ¦ 车载快充 | $800-3000 | 全球 | 5套
注：预估客单价为参考区间，实际定价需根据供应商FOB价、目标市场溢价能力和竞争环境调整。建议组合包加价15-25%。核心组件组成中的型号可在「产品组件库」中查到对应SKU。

## 产品组件库
组件类别 | SKU编号 | 产品名称 | 核心规格 | 适用场景 | 参考FOB价(USD) | 起订量 | 代表厂商 | 认证要求 | 备注
UPS/储能主机 | HOST-001 | 高频在线式UPS 1-3kVA | 1kVA/2kVA/3kVA可选, 220VAC输出, 在线双变换 | 通信基站/小型机房/医疗 | $200-500 | 10台 | 安第斯/盛威 | CE/ISO | 标准机架式或塔式
UPS/储能主机 | HOST-002 | 高频在线式UPS 6-10kVA | 6kVA/10kVA, 380VAC三进单出, 在线双变换 | 数据中心/工厂/边缘节点 | $800-1500 | 5台 | 安第斯/博新 | CE/ISO | 机架式3U/4U设计
UPS/储能主机 | HOST-003 | 工频在线式UPS 10-30kVA | 10kVA/20kVA/30kVA, 隔离变压器, 抗冲击负载 | 工厂/大型设备/应急电源 | $2000-5000 | 1台 | 博新/盛威 | CE/ISO | 工业级隔离,谐波治理
UPS/储能主机 | HOST-004 | 机架式锂电模组48V100Ah | 48V 100Ah LiFePO4, 5kWh容量, 机架式2U | 数据中心/通信/储能 | $800-1200 | 1台 | KEBE/Virtue | UN38.3/CE/IEC62619 | 可并联扩展
UPS/储能主机 | HOST-005 | 壁挂储能电池51.2V100Ah | 51.2V 100Ah LiFePO4, 5kWh, 壁挂式 | 家庭/商用储能 | $900-1400 | 1台 | Virtue/Tycorun | UN38.3/CE | CATL/BYD电芯
UPS/储能主机 | HOST-006 | 12V锂电直替包7-200Ah | 12.8V 7/20/50/100/200Ah LiFePO4, BCI尺寸 | UPS替换/基站/小型储能 | $25-400 | 10个 | Virtue/Powervic | UN38.3/MSDS | 直替铅酸,即插即用
UPS/储能主机 | HOST-007 | 混合逆变器3-10kW | 3kW/5kW/10kW, 48VDC输入, 220VAC输出, MPPT | 光储一体化/离网 | $400-1000 | 5台 | 盛威/博新 | CE/VDE | 光伏+储能+市电切换
UPS/储能主机 | HOST-008 | 工商业储能柜100kWh | 100kWh磷酸铁锂, 1500V高压平台, 户外IP54 | 工商业峰谷套利 | $15000-25000 | 1套 | Tycorun/KEBE | CE/IEC62619 | 模块化,可扩展至MWh
UPS/储能主机 | HOST-009 | -48V通信电源系统(整流柜) | -48VDC, 50-200A, N+1整流模块, 网管监控 | 电信局站/通信机房 | $1500-6000 | 1套 | 盛威/博新 | CE/YD/T | 电信级直流供电,锂电兼容
UPS/储能主机 | HOST-010 | 防爆UPS/防爆电源箱 | Exd IIB T4, 1-5kVA, 隔爆不锈钢外壳 | 矿山/油田/危化场所 | $2000-8000 | 1台 | 华荣/新黎明 | ATEX/IECEx/CE | 本安回路,高粉尘高湿适应
UPS/储能主机 | HOST-011 | 便携式移动储能电源 | 1-5kWh, AC/DC多口输出, 快充, LiFePO4 | 应急/户外/抢险 | $300-1500 | 5台 | Virtue/正浩代工 | UN38.3/CE/FCC | 可选折叠光伏板/车充
UPS/储能主机 | HOST-012 | 船用UPS(防盐雾) | 1-10kVA, 三防漆PCB, 宽温-25~60°C | 船舶/海工平台 | $1500-7000 | 1台 | 博新/盛威 | CCS/DNV/CE | 抗摇摆振动,耐盐雾
DC/DC模块 | DCDC-001 | 双向DC/DC变换器48V/100A | 48V 100A双向, 充放电控制, CAN通信 | 储能系统/电池管理 | $150-300 | 10台 | 泰科润/盛威 | CE | BMS联动,效率>95%
DC/DC模块 | DCDC-002 | MPPT太阳能控制器48V/60A | 48V 60A MPPT, 追踪效率99.5%, RS485 | 光储系统/离网供电 | $80-150 | 10台 | 盛威/博新 | CE | 多路MPPT输入
DC/DC模块 | DCDC-003 | DC/DC稳压模块12V/24V/48V | 宽电压输入9-60V, 稳压输出12/24/48V | 工业设备/传感器供电 | $15-40 | 50台 | APLUS/智果 | CE | 工业级防护
DC/DC模块 | DCDC-004 | 高压DC/DC 1500V/50A | 1500V 50A, 储能高压平台, 隔离型 | 大型储能/储能电站 | $300-600 | 5台 | KEBE/Tycorun | CE/IEC | 1500V高压平台专用
DC/DC模块 | DCDC-005 | 通信DC/DC -48V转24V/12V | -48V输入, 24V/12V输出, 隔离, 热插拔 | 电信/安防/监控供电 | $40-120 | 10台 | 盛威/智果 | CE | 电信设备降压供电
工业线束 | CABLE-001 | M12 A-coded 4P温度传感器线束 | M12 4P→NTC/DS18B20, 24AWG PUR, -40~+125°C | 储能BMS/温度监测 | $8-15 | 50条 | 万连科技/特普生 | IP67 | BMS电池模组温度采集
工业线束 | CABLE-002 | M12 A-coded 5P电压信号线 | M12 5P→开放端, 22AWG屏蔽, 60V/4A | 储能BMS/电压采集 | $10-18 | 50条 | 万连科技/威康 | IP67 | 单体电压采集,CAN通信
工业线束 | CABLE-003 | M12 A-coded 8P通信总线线束 | M12 8P→RJ45/开放端, 24AWG双屏蔽 | BMS通信/以太网 | $15-25 | 50条 | TE/米思米 | IP67 | Modbus/CANopen/EtherCAT
工业线束 | CABLE-004 | M12混合电源信号线束 | 16A电源+信号, 0.5-1.5mm² PUR | 储能柜/逆变器 | $20-35 | 30条 | 万连科技/FAF | IP67/IP69K | 大电流供电与信号一体
工业线束 | CABLE-005 | M12干接点信号控制线 | M12 5P→UPS监控板, 22AWG屏蔽, UL认证 | UPS监控/干接点 | $8-15 | 50条 | 米思米/立创 | IP67/UL | 旁路柜接口/告警触发
工业线束 | CABLE-006 | M12环境监测扩展线(一拖三) | M12 4P→温湿度/烟雾/水浸, 24AWG, IP68 | 机房/电池房环境 | $15-25 | 50条 | Turck/Binder | IP68 | 多点位环境监测,分支设计
工业线束 | CABLE-007 | M12高压互锁线束(HVIL) | M12 4P→高压连接器, 22AWG, 300V, UL | 储能高压安全 | $12-20 | 50条 | 威康/维峰 | IP67/UL | 高压安全互锁,短路保护
工业线束 | CABLE-008 | M12液冷管路传感器线束 | M12 5P→流量/温度/压力, PUR, 耐冷却液 | 液冷储能系统 | $18-30 | 30条 | Turck/SICK | IP69K | 耐乙二醇冷却液,高压冲洗
工业线束 | CABLE-009 | M12以太网管理线(RJ45) | M12 8P→RJ45, Cat5E, 26AWG双屏蔽 | UPS远程监控/SNMP | $12-20 | 50条 | TE/L-com | IP67 | SNMP/Modbus TCP通信
工业线束 | CABLE-010 | M12紧急停机(EPO)线束 | M12 4P→EPO按钮, 20AWG, 300V, VW-1阻燃 | UPS安全回路 | $10-18 | 50条 | 威康/维峰 | IP67/UL | 远程紧急停机,双重绝缘
工业线束 | CABLE-011 | 防爆铠装M12线束 | M12→铠装防爆, 镀镍黄铜, Exd, 耐冲击 | 矿山/油田/危化 | $25-60 | 30条 | 华荣/维峰 | ATEX/IECEx/IP68 | 隔爆环境信号传输
工业线束 | CABLE-012 | 船用耐盐雾M12线束 | M12 PUR, 三防, 抗UV, 阻燃低烟无卤 | 船舶/海工平台 | $18-40 | 30条 | 万连科技/威康 | IP68/船级社 | 耐盐雾防腐,抗摇摆
温度/环境监测 | SENS-001 | NTC温度传感器(电池模组用) | 10K 1% NTC, -40~+125°C, 精度±0.5°C | 储能BMS/电池温度 | $2-5 | 100个 | 特普生/万连 | - | 电池模组级温度监测
温度/环境监测 | SENS-002 | DS18B20数字温度传感器 | ±0.5°C精度, 1-Wire接口, -55~+125°C | 多点温度采集/冷链 | $3-6 | 100个 | 特普生/灿科盟 | - | 单总线,可多节点级联
温度/环境监测 | SENS-003 | 温湿度传感器SHT30 | ±2%RH湿度, ±0.3°C温度, I2C输出 | 机房/储能柜/农业 | $5-10 | 50个 | Binder/灿科盟 | - | 数字输出,抗干扰
温度/环境监测 | SENS-004 | 烟雾传感器(光电式) | 高灵敏度, 9-35VDC, 继电器输出 | 储能消防/机房安全 | $8-15 | 50个 | Binder/灿科盟 | UL | 储能舱消防监测
温度/环境监测 | SENS-005 | 红外热成像模组(小型) | 80×64像素, -40~+300°C, UART输出 | 设备过热监测/预测维护 | $80-150 | 10个 | 海康/大华 | CE | 非接触测温,可视化
温度/环境监测 | SENS-006 | 水浸检测传感器 | 电极式, 9-24VDC, 继电器输出 | 机房/电池房防水 | $5-10 | 50个 | 灿科盟/特普生 | - | 漏水/积水即时告警
温度/环境监测 | SENS-007 | 霍尔电流传感器 | ±0.5%精度, 0-100A, 4-20mA输出 | 充放电电流监测 | $15-30 | 30个 | SICK/Turck | CE | 配合M12线束使用
温度/环境监测 | SENS-008 | 4G远程通信网关 | 4G全网通, RS485/以太网, MQTT协议 | 远程监控/数据采集 | $60-120 | 10个 | 盛威/智果 | CE/FCC | 云平台接入,短信告警
温度/环境监测 | SENS-009 | LoRa无线网关 | 470MHz, 3km传输, 低功耗 | 智慧农业/分布式监测 | $40-80 | 10个 | 智果/盛威 | CE | 免布线,远距离传输
温度/环境监测 | SENS-010 | 数据采集模块(8路AI/DI) | 8路模拟/数字输入, RS485, Modbus RTU | 工业设备监测/预测维护 | $50-100 | 10个 | 盛威/智果 | CE | 多传感器集中采集
温度/环境监测 | SENS-011 | 可燃气体探测器(防爆) | 甲烷/氢气, 0-100%LEL, 4-20mA, Exd | 储能消防/加油站/危化 | $60-180 | 10个 | 汉威/炜盛 | ATEX/IECEx/CE | 可燃气体超限告警联动
温度/环境监测 | SENS-012 | GPS/北斗定位模块 | 双模定位, 4G回传, 内置电池 | 冷链/资产追踪/便携储能 | $30-70 | 10个 | 移远/中科微 | CE/FCC | 实时定位与轨迹
温度/环境监测 | SENS-013 | 电池单体电压内阻监测模块 | 单体0-5V, 内阻μΩ级, 菊花链 | UPS/铅酸/锂电监测 | $40-120 | 10个 | 盛威/智果 | CE | 落后电池预警
温度/环境监测 | SENS-014 | 直流拉弧检测模块(AFCI) | DC1000/1500V, 组串级, 拉弧切断 | 光伏电站直流安全 | $50-150 | 10个 | 盛威/科华 | UL1699B/CE | 防直流拉弧火灾
注：参考FOB价为深圳/广东地区量产参考价区间，随原材料与汇率波动；代表厂商仅供参考，实际以询价为准。认证要求按目的国可能不同，详见「认证与物流清单」。

## 定价模板
场景化产品包定价模板
蓝色字体 = 输入项(手动填写) ¦ 黑色字体 = 公式自动计算（运费/清关默认10%，可改）
示例1：小型数据中心UPS备用电源套装 (6kVA方案)
组件名称 | SKU编号 | 数量 | 供应商FOB单价 | 组件FOB小计 | 运费/清关(10%) | 到岸成本 | 目标利润率 | 建议售价 | 组合包加价 | 最终报价 | 毛利率%
在线式UPS 6kVA | HOST-002 | 1 | 1200 | 1200 | 120 | 1320 | 40% | 2200 | 15% | 2530 | 47.83%
48V100Ah锂电模组 | HOST-004 | 2 | 1000 | 2000 | 200 | 2200 | 40% | 3666.6667 | 15% | 4216.6667 | 47.83%
M12温度监测线束 | CABLE-001 | 4 | 12 | 48 | 4.8 | 52.8 | 40% | 88 | 15% | 101.2 | 47.83%
SNMP远程管理卡 | SENS-008 | 1 | 80 | 80 | 8 | 88 | 40% | 146.6667 | 15% | 168.6667 | 47.83%
组合包合计 |  |  |  | 3328 | 332.8 | 3660.8 |  | 6101.3333 |  | 7016.5333 | 47.83%
示例2：储能柜BMS温度监测套装
组件名称 | SKU编号 | 数量 | 供应商FOB单价 | 组件FOB小计 | 运费/清关(10%) | 到岸成本 | 目标利润率 | 建议售价 | 组合包加价 | 最终报价 | 毛利率%
M12温度传感器线束 | CABLE-001 | 20 | 12 | 240 | 24 | 264 | 45% | 480 | 20% | 576 | 54.17%
M12电压采集线束 | CABLE-002 | 10 | 14 | 140 | 14 | 154 | 45% | 280 | 20% | 336 | 54.17%
M12 BMS通信总线 | CABLE-003 | 5 | 20 | 100 | 10 | 110 | 45% | 200 | 20% | 240 | 54.17%
NTC温度传感器 | SENS-001 | 20 | 3.5 | 70 | 7 | 77 | 45% | 140 | 20% | 168 | 54.17%
数据采集模块 | SENS-010 | 1 | 70 | 70 | 7 | 77 | 45% | 140 | 20% | 168 | 54.17%
组合包合计 |  |  |  | 620 | 62 | 682 |  | 1240 |  | 1488 | 54.17%
示例3：移动应急/抢险便携储能交付套装
组件名称 | SKU编号 | 数量 | 供应商FOB单价 | 组件FOB小计 | 运费/清关(10%) | 到岸成本 | 目标利润率 | 建议售价 | 组合包加价 | 最终报价 | 毛利率%
便携式移动储能电源 | HOST-011 | 1 | 600 | 600 | 60 | 660 | 50% | 1320 | 18% | 1557.6 | 57.63%
折叠光伏板/快充模块 | DCDC-002 | 1 | 110 | 110 | 11 | 121 | 50% | 242 | 18% | 285.56 | 57.63%
GPS/北斗定位模块 | SENS-012 | 1 | 45 | 45 | 4.5 | 49.5 | 50% | 99 | 18% | 116.82 | 57.63%
船用/户外M12线束 | CABLE-012 | 2 | 25 | 50 | 5 | 55 | 50% | 110 | 18% | 129.8 | 57.63%
组合包合计 |  |  |  | 805 | 80.5 | 885.5 |  | 1771 |  | 2089.78 | 57.63%
使用说明：蓝色单元格为手动输入项（数量、FOB单价、利润率、组合包加价率），黑色单元格为自动计算公式。复制任一示例区块到下方空白行，即可搭建新产品包的定价。

## 正式报价单模板
报价单 QUOTATION
供应商 Seller: | [贵司公司名称 Co., Ltd.] |  |  | 报价单号 Quote No.: | Q-2026-0001
地址 Address: | [公司地址] |  |  | 日期 Date: | 2026-__-__
联系人 Contact: | [姓名 / Email / WhatsApp] |  |  | 客户 To: | [客户公司 / 联系人]
网址 Website: | [www.yoursite.com] |  |  | 有效期 Validity: | 30 days 自报价日起30天
币种 Currency: | USD
贸易条款 Incoterms: | FOB Shenzhen / CIF [目的港]
付款方式 Payment: | 30% T/T 预付, 70% 发货前付清 / L/C at sight
No. | 产品 / SKU Item & SKU | 规格 Specification | 数量 Qty | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 金额 Amount | 备注 Remark
1 | 在线式UPS 6kVA / HOST-002 | 6kVA 在线双变换, 380→220VAC | 1 | pcs | 2530 | 2530
2 | 48V100Ah锂电模组 / HOST-004 | 48V 100Ah LiFePO4, 机架2U | 2 | pcs | 2108.33 | 4216.66
3 | M12温度监测线束 / CABLE-001 | M12 4P→NTC, 24AWG, IP67 | 4 | pcs | 25.3 | 101.2
4 | SNMP远程管理卡 / SENS-008 | 4G/SNMP 远程监控 | 1 | pcs | 168.67 | 168.67
小计 Subtotal | [5 empty] | 7016.53
运费 Freight | [5 empty] | 0
折扣 Discount (-) | [5 empty] | 0
合计 TOTAL | [5 empty] | 7016.53
条款与说明 Terms & Conditions
1. 交期 Lead Time: 收到预付款后 15-30 个工作日 (视数量而定)。
2. 质保 Warranty: 主机/电池 2-5 年，线束/传感器 1 年（详见产品质保卡）。
3. 包装 Packing: 标准出口纸箱 / 木箱托盘；电池按 UN38.3 危险品包装。
4. 装运港 Port of Loading: Shenzhen / Guangzhou, China。
5. 认证 Certification: 可按目的国提供 CE/UL/SASO/SONCAP 等（详见认证与物流清单）。
6. 报价有效期 Validity: 自报价日起 30 天；超期请重新询价。
7. 最小起订 MOQ: 按产品包 MOQ 建议，可混装拼柜。
8. 本报价为预估，最终以正式 PI(形式发票) 为准。

## 销售话术与FAQ
销售话术与FAQ — 每个产品包的中英定位、卖点、异议应答与竞品对比
产品包名称 | 一句话定位(中) | 一句话定位(英) | 核心卖点话术 | 常见客户异议 | 异议应答话术 | 竞品对比角度 | 开场钩子(独立站/询盘)
小型数据中心UPS备用电源套装 | 为中小机房一站式配齐高密度锂电UPS | One-stop high-density Li-ion UPS kit for small data centers | 锂电体积比铅酸小50%，5年免维护，SNMP远程监控，机柜级即插即用。 | 锂电太贵了/铅酸更便宜 | 按5-8年全生命周期算，锂电免维护+寿命长，TCO比铅酸低30%；且省机房空间。 | 对比传统铅酸UPS方案：更省空间、更长寿命、可远程监控 | Cut your data center downtime with a plug-and-play Li-ion UPS kit
5G/4G通信基站备电套装 | 塔站不间断供电，耐高温防雷一体化 | All-in-one backup for telecom towers, heat & lightning proof | 12V锂电直替铅酸不改架，耐40°C高温，内置防雷与远程告警。 | 我们已有铅酸电池 | 锂电直替无需改柜，循环寿命是铅酸的4倍，高温衰减小，偏远站点换电次数大幅减少。 | 对比铅酸+普通UPS：耐温、寿命、远程运维全面占优 | Keep your towers online—drop-in Li-ion backup, no rewiring
小型工商业储能系统套装 | 峰谷套利+需量管理，回本快 | C&I energy storage kit for peak shaving and demand charge cuts | 白天谷电充、峰电放，叠加需量管理，典型3-5年回本，模块化可扩展。 | 投资回收期太长 | 结合当地峰谷价差与需量电费测算，多数项目3-5年回本，之后纯收益，并提供应急备电价值。 | 对比纯柴发/无储能：省电费+备电双收益 | Slash your electricity bill with a modular C&I storage kit
家庭/小型办公光储一体化套装 | 光储一体，停电不断电，APP随时看 | All-in-one solar + storage home kit with app monitoring | 白天光伏发电存起来，晚上用，停电毫秒级切换，手机APP实时监控。 | 安装复杂吗 | 整套预配线+图文/视频安装指引，本地电工2-4小时可装，提供远程技术支持。 | 对比单买逆变器+电池：兼容性有保障、配齐免烦恼 | Power your home day and night—solar + storage in one box
小型机房边缘计算节点电源套装 | 边缘节点零停机，1U紧凑并机扩展 | Zero-downtime power kit for edge computing nodes | 1U/2U紧凑机架UPS+锂电，智能温控，支持并机冗余扩展。 | 节点分散不好运维 | 支持SNMP/以太网远程监控，多节点统一管理平台，异常自动告警。 | 对比普通后备式UPS：在线双变换更纯净、可远程 | Keep edge nodes alive—compact rack UPS with remote monitoring
充电桩直流配电与备电套装 | 削峰填谷降扩容费，应对电网容量不足 | DC distribution + storage kit to dodge grid upgrade fees | 用储能补充充电高峰功率，避免增容改造，叠加峰谷套利。 | 为什么不直接扩容电网 | 电网增容周期长、费用高，储能可即装即用，还能套利，综合成本更低。 | 对比纯电网扩容：省增容费+套利收益 | Avoid costly grid upgrades—storage-backed EV charging
安防监控/智慧城市杆站供电套装 | 断电持续录像，户外防雷防浪涌 | Outdoor power kit for surveillance poles, surge-protected | 小型UPS+锂电保证断电后持续录像，IP65户外防护，内置防雷。 | 杆站太多成本高 | 标准化套装批量采购降单价，远程电量监测减少巡检，长寿命锂电降低更换频率。 | 对比无备电方案：断电不再丢失关键录像 | Never lose footage—surge-proof outdoor backup for poles
储能柜BMS温度监测套装 | 电池模组级温度监测，过温早预警 | Module-level temperature monitoring kit for storage cabinets | M12温度/电压线束直连BMS，模组级监测，过温/液冷异常实时告警。 | 现成BMS不是有监测吗 | 原厂BMS点位有限，本套装补充模组级与液冷管路监测，提升安全冗余、便于事故溯源。 | 对比仅靠原厂BMS：监测点位更密、更早预警 | Spot thermal runaway early—module-level temp monitoring
UPS机房环境监控套装 | 电池房多点环境监测，烟雾水浸联动 | Battery room environment monitoring with smoke & water alarms | 温湿度+烟雾+水浸多点监测，干接点联动UPS，满足消防合规。 | 我们有人值守 | 人工巡检有盲区与延迟，7×24自动监测+即时告警，夜间/节假日风险可控。 | 对比人工巡检：全天候、可追溯、自动联动 | Protect your battery room 24/7 with smart environment alarms
工业设备预测性维护套装 | 提前60天预警轴承电机过热 | Predictive maintenance kit—catch failures 60 days early | 振动+温度+电流+红外多参数监测，AI趋势分析提前预警故障。 | 我们坏了再修就行 | 非计划停机损失远高于监测投入，预测性维护可把停机降低70%，备件与人力更可控。 | 对比事后维修：减少非计划停机与连锁损失 | Predict failures before they cost you a production line
电池储能消防安全监测套装 | 储能舱级消防监测+高压互锁 | Battery container fire-safety monitoring with HVIL | 烟雾/温度/可燃气体+高压互锁+消防联动，覆盖热失控早期信号。 | 保险/标准没强制要求 | 多地储能消防标准持续收紧，提前部署降低事故与理赔风险，也是投标加分项。 | 对比无消防监测：合规、可投标、降事故 | De-risk your storage site—early fire detection + HVIL
远程设备运维监控套装 | 分布式站点集中监控，4G远程告警 | Remote O&M kit for distributed sites with 4G alerts | 4G/LoRa网关+云平台看板，分布式UPS/储能/光伏集中监控，异常自动告警。 | 站点偏远没网络 | 支持4G/LoRa多种回传，弱网断点续传，无人值守也能掌握站点状态。 | 对比上门巡检：省差旅、实时、可扩展 | Manage all your remote sites from one cloud dashboard
UPS电池在线监测与活化改造套装 | 提前发现落后电池，延长电池寿命 | Battery monitoring & reconditioning kit to extend life | 单体电压内阻在线监测+活化，提前定位落后电池，避免突发停电。 | 电池还能用就不换 | 落后电池会拖垮整组，在线监测精准定位、按需更换，省钱又防停电。 | 对比整组更换：精准换电、降成本、防故障 | Stop surprise outages—online battery health monitoring
数据中心微模块动环监控套装 | 微模块温湿度漏水烟雾集中告警 | Micro-module DCIM kit—temp, leak, smoke in one console | 动环主机+多类传感器，温湿度/漏水/烟雾/配电/PUE集中监控与告警。 | 规模小用不上动环 | 微模块同样有过热与漏水风险，标准化动环套装成本可控、可随规模扩展。 | 对比无动环：可视化、可告警、可扩展 | See everything in your micro data center at a glance
加油站/危化场所防爆监测套装 | ATEX防爆，可燃气体超限自动切断 | ATEX explosion-proof gas monitoring with auto cut-off | 防爆可燃气体探测+防爆电源+声光报警联动，符合危险区域规范。 | 认证够不够 | 提供ATEX/IECEx防爆等级与证书，按区域(Zone)选型，满足现场安监验收。 | 对比普通监测：防爆合规、可验收 | Stay compliant—ATEX gas detection for hazardous areas
光伏电站直流拉弧(AFCI)与监测套装 | 防直流拉弧火灾，组串级发电监测 | PV DC arc-fault protection + string-level monitoring | AFCI拉弧检测+组串电流+绝缘监测，防火灾并提升发电量。 | 逆变器自带保护 | 组件/接头老化的拉弧风险长期存在，独立AFCI与组串监测提供额外安全与运维数据。 | 对比仅靠逆变器：独立拉弧保护+发电分析 | Prevent rooftop fires—DC arc-fault detection for PV
非洲诊所医疗级电源套装 | 医疗设备零中断，48小时离网续航 | Medical-grade power kit—48h off-grid for rural clinics | UPS+太阳能+深循环锂电，市电/光伏双输入，医疗级隔离保障设备。 | 预算有限(NGO/政府) | 提供分档配置与援助项目报价，模块化可分期扩展，太阳能降低长期用电成本。 | 对比柴油发电机：免油耗、低噪、可离网 | Keep clinics running—48h solar-backed medical power
离网太阳能+储能一体化套装 | 纯离网供电，光伏优先柴发自动切换 | Off-grid solar + storage with auto generator switching | 光伏阵列+储能柜+混合逆变器，光伏优先、储能备电、柴发自动补充。 | 阴雨天怎么办 | 系统按当地日照与负载配置储能容量，并支持柴发自动切换，确保连续供电。 | 对比纯柴发：省油、低碳、低运维 | Bring power anywhere—self-sufficient off-grid solar kit
小型工厂应急电源套装 | 生产线零停机，ATS无缝切换 | Factory emergency power kit with seamless ATS | 工频在线UPS+电池柜+ATS，抗工业电网波动，谐波治理保护设备。 | 我们停电不频繁 | 一次非计划停机的物料与订单损失，往往远超整套备电投入，关键产线值得保障。 | 对比无备电：保订单、保设备、保交期 | Zero production downtime—industrial UPS with ATS
冷链物流温度监控+备电套装 | 冷链全程温度追溯，断电持续制冷 | Cold-chain temp tracking + backup, never break the chain | 便携UPS+锂电+温湿度+GPS+4G，全程温度追溯与合规报告。 | 纸质记录够用了 | 纸质记录易造假、难追溯，自动温控+云报告满足医药/食品合规与客户审计。 | 对比人工记录：自动、可追溯、防纠纷 | Keep your cold chain unbroken—live temp & GPS tracking
智慧农业灌溉监控电源套装 | 灌溉离网供电+土壤气象监测，节水节电 | Off-grid power + soil/weather sensing for smart irrigation | 太阳能供电+土壤墒情+气象监测+LoRa回传，按需灌溉省水省电。 | 农场没人懂技术 | 免布线LoRa即装即用，手机端简单查看，提供本地化培训与远程支持。 | 对比经验灌溉：数据驱动、省水省电 | Grow smarter—solar-powered soil & weather monitoring
电信局站DC-48V通信电源交付套装 | 电信级-48V直流供电，N+1冗余 | Carrier-grade -48V DC power system with N+1 redundancy | 整流模块N+1冗余+锂电后备+DC配电+网管监控，电信级可靠性。 | 现有铅酸后备还能用 | 锂电后备体积小寿命长，配整流冗余与网管监控，提升机房可用性、降低维护。 | 对比铅酸后备：省空间、长寿命、可网管 | Carrier-grade -48V power—redundant rectifiers + Li-ion
医院/手术室医疗级UPS交付套装 | 医疗IT隔离供电，绝缘故障定位 | Medical IT isolated power for OR/ICU with insulation monitoring | IT隔离电源+绝缘监测+在线UPS，符合IEC60364-7-710医疗场所规范。 | 普通UPS不行吗 | 手术室需医疗IT隔离与绝缘监测以防漏电危及患者，普通UPS不满足规范。 | 对比普通UPS：符合医疗规范、患者安全 | Patient-safe power—medical IT isolation for operating rooms
矿山/油田防爆电源交付套装 | ATEX/IECEx防爆，矿用隔爆外壳 | ATEX/IECEx explosion-proof power for mines & oilfields | 防爆UPS+防爆锂电+防爆线束+本安回路，适应高粉尘高湿环境。 | 防爆产品交期长 | 提供常备防爆机型与项目排产，附完整防爆证书，支持现场安监验收。 | 对比普通电源:可进危险区域、合规验收 | Explosion-proof power built for mines and oilfields
船舶/海洋平台电源交付套装 | 船级社认证，耐盐雾抗摇摆 | Marine-certified power, salt-fog & vibration resistant | 船用UPS+船用锂电+耐盐雾线束+振动监测，满足CCS/DNV要求。 | 陆用产品改改能用吗 | 海上环境盐雾/摇摆/振动严苛，需船级社认证产品，陆用件难通过验船。 | 对比陆用改装:船级社认证、长期可靠 | Built for the sea—marine-certified, salt-fog proof power
银行/ATM网点备电交付套装 | 网点零中断营业，多网点集中管理 | Bank/ATM backup kit with multi-site central management | 在线UPS+锂电后备+ATS+远程批量管理，保障营业与ATM连续运行。 | 网点多管理麻烦 | 提供多网点集中管理软件，统一监控与维保提醒，IT/后勤一屏掌控。 | 对比单点UPS:集中管理、批量维保 | Keep every branch online—centrally managed ATM backup
移动应急/抢险便携储能交付套装 | 即取即用应急供电，太阳能补电 | Portable storage for emergency response, solar rechargeable | 1-5kWh便携储能+折叠光伏+多口输出+GPS，抢险户外即取即用。 | 和普通电源车比呢 | 便携储能轻便无噪音无尾气，可单兵携带、太阳能补电，灵活补充电源车覆盖盲区。 | 对比柴油电源车:便携、静音、零排放 | Power anywhere in a crisis—portable, solar-ready storage
注：英文一句话定位可直接用于独立站/阿里标题与首段；异议应答话术为通用框架，实际沟通请结合客户具体场景与当地价格调整。

## 认证与物流清单
一、各市场认证要求
目标市场/国家 | 强制认证 | 常见自愿/加分认证 | 电池/储能专项 | 合规备注
欧盟(EU) | CE(LVD/EMC/RED) + RoHS + WEEE | TÜV/VDE, EN62040(UPS), IEC62619(储能) | UN38.3运输 + 电池法规(EU)2023/1542 + CE | RED适用含无线模块产品;储能需EN/IEC62619
英国(UK) | UKCA + RoHS + WEEE | BS EN标准, ENA G98/G99(并网) | UN38.3 + UKCA | 脱欧后UKCA与CE并行,部分仍认可CE
北美(美/加) | UL/cUL + FCC(EMC) | ETL, NRTL认证, UL1973/UL9540(储能) | UN38.3 + UL1642/UL2054(电芯) + DOT | 美国UL强制性强;并网需UL1741-SA/SB
海湾GCC(沙特除外) | G-Mark(海湾标志) | IECEE CB, IEC标准 | UN38.3 + G-Mark | 覆盖阿联酋/科威特/卡塔尔等;部分品类强制
沙特(KSA) | SASO(SABER平台) + IECEE | SASO能效, G-Mark | UN38.3 + SASO + 装运前COC/PCoC | 需在SABER平台注册并取得COC方可清关
尼日利亚 | SONCAP(装运前COC) | IECEE CB, NESREA | UN38.3 + SONCAP | 需PC(产品证书)+SONCAP证,装运前检验
肯尼亚/东非 | PVoC(装运前一致性验证) | KEBS标准, IECEE CB | UN38.3 + PVoC CoC | KEBS指定机构装运前检验出具CoC
东南亚(印尼/泰/越/菲) | 印尼SNI/SDPPI, 泰国TISI, 越南MIC/QCVN | IECEE CB, 当地能效标签 | UN38.3 + 当地认证 | 各国差异大;无线模块需当地型号核准
巴西/南美 | INMETRO + ANATEL(无线) | IECEE CB | UN38.3 + INMETRO | ANATEL适用含无线产品;清关较严
澳大利亚/新西兰 | RCM(SAA+ACMA) | AS/NZS标准, CEC(储能上架) | UN38.3 + AS/NZS5139(储能) | 并网/上架储能需CEC批准产品名录
中国/通用出口 | CCC(国内) / 出口按目的国 | ISO9001, IECEE CB(通用敲门砖) | UN38.3 + MSDS + 海运/空运鉴定书 | CB证书可便捷转各国认证,降成本
二、HS编码与物流/危险品参考参数
产品类别 | 参考HS编码 | 典型毛重/单位 | 体积/箱规参考 | 40HQ装载估算 | 运输方式建议 | 危险品/电池要求
UPS主机(1-3kVA) | 8504.40 | 12-25kg/台 | 0.05-0.1m³/台 | 约300-500台 | 海运拼箱/整柜 | 含电池按9类危险品
UPS主机(10-30kVA) | 8504.40 | 80-200kg/台 | 0.3-0.6m³/台 | 约50-120台 | 海运整柜 | 主机本体非危;配电池另算
锂电模组/储能电池 | 8507.60 | 30-60kg/件 | 0.04-0.08m³/件 | 约400-700件 | 海运为主(空运受限) | UN38.3+MSDS+海运鉴定书,9类UN3480/3481
便携式移动储能 | 8507.60 / 8504.40 | 8-30kg/台 | 0.03-0.1m³/台 | 约300-700台 | 海运;小批量可空运(需危包) | UN38.3+空运需危险品包装(PI965-967)
DC/DC模块/逆变器 | 8504.40 | 2-15kg/台 | 0.005-0.05m³/台 | 约2000-8000台 | 海运拼箱/整柜 | 一般非危险品
工业线束(M12) | 8544.42 | 0.1-0.5kg/条 | 极小,按箱计 | 数万条/柜 | 海运拼箱/快递 | 非危险品,注意防潮
传感器/网关/监测模块 | 9025/9026/8517 | 0.05-1kg/个 | 极小,按箱计 | 数万个/柜 | 海运/空运/快递 | 含无线模块注意目的国型号核准
工商业储能柜(100kWh) | 8507.60 | 800-1200kg/套 | 1.8-2.5m³/套 | 约10-14套 | 海运整柜(框架/卡板) | UN38.3+海运鉴定+IMDG申报,重货
注：HS编码、装柜量、毛重体积均为参考值，实际以产品规格书与货代核定为准；锂电池为9类危险品，出口需UN38.3测试报告、MSDS及海运/空运鉴定书。